| 檔號 | 年度號/分類號 | 保存年限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 案次號/卷次號/目次號 |  |  |

金門縣XXXX所   函

地址：金門縣XX鎮XX路XX段XX號

承辦人；XXX 課長 聯絡電話：XXXXXXX

受文者：財團法人工業技術研究院

發文日期：中華民國XX年XX月XX日

發文字號：XXXXXXX號

速別： 普通件

密等及解密條件：普通

附件：變更後計畫書、系統規格變更優劣比較表、系統組件型錄(如材料組件有變更，請

附型錄)

主旨：有關太陽光電發電系統設置補助一案，請准予計畫變更，惠請 核示

見覆。

說明：

一、依據  經濟部能源局XX年XX月XX日能技字第XXXXXXXXXXXX號函核定之

「太陽光電發電系統設置補助合約書」辦理。

二、本案業於XX年XX月XX日完成決標，由XXXX有限公司承攬。

三、異動項目

(一)系統電力規格(緊急負載)變更為110Vac單相二線，以符合現地需

求。

(二)太陽電池組列架台材料變更為鋁合金(陽極處理7mμ以上)，較原

設計不銹鋼材質更具防蝕性。

(三)直/交流電力轉換器及充電控制器變更為整合一體型產品XXXXXX，優於原設計拼裝型系統，更易管理維護且產品整體品質通過國際認證。

四、檢附變更後計畫書及系統規格變更優劣比較表供參。

正本：財團法人工業技術研究院

副本：XXXX有限公司